中国科学院大学硕士研究生入学考试

913环境工程(A)考试大纲

本《环境工程》(A)考试大纲适用于中国科学院城市环境研究所环境工程专业水处理工程研究方向的硕士研究生入学考试，属专业课程考试。主要内容包括给水处理和污水处理两大部分。要求考生系统地掌握其基本概念、基本原理、基本技术与工艺，以及基本的计算方法。具有综合运用所学专业知识分析问题和解决问题的能力。

一、考试内容

1. 给水处理

1.1 给水处理的基本概念

1.2 给水处理的基本方法、技术与设备

1.3 给水处理的基本工艺流程

1.4 水的冷却和循环冷却水水质处理

1.5 给水处理工艺和水厂设计的基本原则

2. 污水处理

2.1 污水性质与污染指标

2.2 水体污染与自净

2.3 污水的物理、化学（物理化学）和生物处理基本理论和技术

2.4 污水处理的基本工艺流程

2.5 污水深度处理与回用的概念、技术与工艺

2.6 工业废水处理的基本方法与原理

2.7 污泥处理与处置的基本概念和方法

2.8 污水处理工艺和污水厂设计的基本原则

二、考试要求

理解并掌握水的自然循环、水质、水环境和水质转化技术与过程的基本概念、基本参数及其含义；掌握水的物理、化学（物理化学）和生物等处理过程理论、基本技术与工艺，了解技术与工艺的特点、适用性、选用原则，及其基本的计算方法。能够根据水质情况和要求选择合适的技术设备，并进行工艺组合。

三、主要参考书

- 严煦世、范瑾初. 《给水工程》（第四版）. 北京：中国建筑工业出版社

- 张自杰. 《排水工程》下册（第四版）. 北京：中国建筑工业出版社

- 李圭白、张杰主编.《水质工程学》. 北京：中国建筑工业出版社